予　防　規　程

( 会　社　名 )

( 管 理 者 名 )

予　防　規　程

第１章　総　則

（目的）

第１条　この規程は、消防法第１４条の２に基づき(　　　　　　　　　　　　　)（以下「当所」という。）における危険物(　　　　　　　　　　　　　)（以下「危険物施設」という。）の火災、その他の災害（以下「災害」という。）を予防し、もって人的、物的被害を防止することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。

（遵守義務）

第３条　当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。

（告知義務）

第４条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第５条　この規程の変更は、危険物保安監督者及び危険物取扱者の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更し、小豆地区広域行政事務組合管理者に申請をして認可を受けなければならない。

第２章　組織及び職務

（組　織）

第６条　当所の組織は別表第１のとおりとする。

（管理者）

第７条　　　　　　　　　　　　　　　を当所の管理者とする。

（管理者の責務）

第８条　管理者は、危険物保安監督者以下を指揮し、当所において保安上必要な業務が適切に行われるように努めなければならない。

（危険物保安監督者）

第９条　　　　　　　　　　　　　　　を当所の危険物保安監督者とする。

（危険物保安監督者の責務）

第１０条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、当所の保安の維持に努めなければならない。

（危険物取扱者の責務）

第１１条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより危険物の貯蔵及び取扱作業の安全を確保しなければならない。

（職務代理者）

第１２条　危険物保安監督者が、旅行、疾病等により不在になることを考慮し、あらかじめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　　　　を危険物保安監督者の職務代理者とする。

第３章　教育及び訓練

（保安教育）

第１３条　管理者は、保安に係る作業に従事する者に対し、別表第２により保安教育を実施しなければならない。

（訓　練）

第１４条　災害に備えて常に適切な措置がとれるように、部分訓練を　　　ヶ月に１回以上、総合訓練を　　　ヶ月に１回以上行わなければならない。

(1)  部分訓練は、消火及び通報訓練について行うものとする。

(2)  総合訓練は、部分訓練を総合して行うほか、危険物取扱作業の緊急停止、流出した危険物の拡散防止等防災活動の総合訓練を行うものとする。

第４章　巡視点検及び検査その他安全管理

（巡視、点検及び検査）

第１５条　危険物保安監督者又は危険物取扱者は、危険物施設を適正に維持管理するため、別に定めるところにより点検を実施するものとする。

２　前項の点検の結果異常を認めたときは、直ちに管理者に報告し対策を講じなければなら　　　　ない。

３　第１項の点検を実施したときは、点検記録簿に結果を記録し、これを保存しなくてはならない。

（補修等の方法）

第１６条　点検等又は平常の使用中において、危険物施設に修理を必要とする箇所が発見された場合、直ちに危険物保安監督者に連絡し指示を仰ぐものとする。

２　危険物施設の補修工事等を行うときは、その内容に応じて必要な手続きを行い、安全対策を講じた後に実施するものとする。

（危険物施設の運転、操作）

第１７条　危険物施設の運転又は操作に従事する者は、その施設装置等に異音や振動、その他の異常を認めた場合、速やかに危険物保安監督者に報告する。

２　危険物施設の運転又は操作に従事する者は、常に細心の注意を払い、みだりにその場を離れてはならない。

第５章　危険物の取扱作業基準

（取扱作業基準）

第１８条　危険物の貯蔵及び取扱いに際しては、消防法令の定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)　危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。

(2)  危険物を取り扱う場合は、危険物の種類を確認するとともに、あふれ及び飛散しないように細心の注意をもってこれを監視すること。

(3)  施設に付属する弁等は、系統毎に使用の都度確実に開閉操作を行うこと。

第６章　災害その他の非常の場合にとるべき措置

（自衛消防隊）

第１９条　管理者を自衛消防隊長とし、別表第３のとおり、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して災害時等の即応体制を整えておくものとする。

（災害時の措置）

第２０条　危険物施設等に災害が発生した場合には、迅速に次の措置を講じなければならない。

(1)  自衛消防隊長は、災害時において隊員を指揮し初期消火、危険物の流出防止等の応急措置を講ずるとともに、公設消防隊が到着したときは、災害等の概要について報告をするものとする。

(2)　自衛消防隊員は、自衛消防隊長の指揮の下に一致協力して冷静機敏な行動をとり、火災の鎮圧及び被害の拡大防止に努めなければならない。

(3)  火災等の災害を発見した者は、直ちに大声で付近の者に知らせるとともに、自衛消防隊長又は所定の者並びに消防署等へ通報しなければならない。

(4)  危険物が構外に流出し、又は可燃性蒸気が拡散するおそれがある場合は、周辺地域の住民、通行人等に対して火気使用の禁止、その他必要な協力を求めること。

（地震発生時の措置）

第２１条　地震等自然災害により危険物の漏洩、火災等が発生するおそれが生じた場合は、直ちに危険物の取扱作業及び火気使用設備、器具の使用を中止しなければならない。なお、施設の使用再開にあたっては、十分に点検を行い、安全を確認すること。

第７章　南海トラフ地震対策

（目的）

第２２条　この規程は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的として以下を定める。

（組織）

第２３条　南海トラフ地震が発生した場合又は南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）が発表された場合における防災に関する業務を行う者の組織（以下「地震防災隊」という。）は、第１９条に定める自衛消防隊に準じ、その編成及び任務を別表第４のとおり指定する。

２　地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。

３　隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。

（隊長等の権限及び業務）

第２４条　隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限を持ち、南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表された場合等、南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合は、次の措置を講ずるものとする。

(1)  情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。

(2)  南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

(3)  避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせること。

(4)  従業員を（　　　　　　　　　　　　　　）に集合させ避難させること。

(5)  前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。

２　隊長は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合には、次の措置を講ずるものとする。

(1)  情報収集連絡班に情報の収集にあたらせること。

(2)  南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

３　隊長は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合には、次の措置を講ずるものとする。

(1)  当該情報発表の原因となる最初の地震発生から１週間、国からの呼びかけ等に基づき、後発地震に対して警戒する措置をとる旨を従業員等に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

(2)  前号に定める期間経過後１週間、後発地震に対して注意する旨を従業員等に伝達すること。

(3)  その他、施設の性質に応じ、必要事項を定めること。

４　隊長は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合には、次の措置を講ずるものとする。

(1)  当該情報発表の原因となる最初の地震発生から１週間、また、当該情報発表の原因となるゆっくりすべりが観測されたケースの場合は当該ゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間、後発地震に対して注意する旨を従業員等に伝達すること。

(2)  施設・設備の点検等、日頃からの地震の備えを従業員等に再確認させること。

５　副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

（従業員等の業務）

第２５条　南海トラフ地震に伴う津波警報の発令又は地震が発生したことを覚知した従業員等は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。また、南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）の発表を覚知した場合も同様とする。

（情報収集連絡班の業務）

第２６条　情報収集連絡班は、次の活動を行うものとする。

(1)  隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波等に関する情報の収集に努め、随時隊長に報告すること。

(2)  隊長の指示に基づき、地震及び津波等に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次号に定める手段を用い顧客、その他の従業員に伝えること。

(3)  あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。

（避難誘導班の業務）

第２７条　避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

(1)  地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図第１の位置につき、施設内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の提出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。なお、避難誘導に際しては、自身の安全にも配慮すること。

(2)  隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を避難誘導すること。

(3)  避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。

(4)  顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。

（その他不測の事態）

第２８条　隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。

２　各班の班長は、班がこの規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

（訓練）

第２９条　隊長が行う防災訓練は次による。なお、訓練は年１回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加するものとする。

(1)  情報収集・伝達に関する訓練

(2)  津波からの避難に関する訓練

(3)  その他前各号を統合した総合防災訓練

（教育）

第３０条　隊長が、従業員等に対して行う教育は次による。

(1)  南海トラフ地震に伴い、発生すると予想される地震及び津波に関する知識

(2)  地震及び津波に関する一般的な知識

(3)  南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

(4)  南海トラフ地震が発生した場合に従業員等が果たすべき役割

(5)  南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）の内容及びこれらの情報が発表された場合に従業員等が具体的にとるべき行動や果たすべき役割

(6)  南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

(7)  南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題

（広報）

第３１条　隊長が、顧客等に対して事前に行う広報は次による。

(1)  南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）の内容及びこれに基づき取られる措置の内容

(2)  南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）等が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に出火防止、顧客同士が協力して行う救助活動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

(3)  正確な情報入手の方法

(4)  防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

(5)  各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

(6)  各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

第８章　危険物施設の保安記録及び構造設備図書等の整備

（図書の整備）

第３２条　管理者は、次のものを保管整備するものとする。

(1)  予防規程

(2)  危険物施設の位置、構造及び設備図書

(3)  危険物施設点検記録簿

(4)  消防用設備点検記録簿

(5)　災害、補修等記録簿

(6)　その他必要と認めたもの

附則

第１条　この規程は、認可の日から施行する。

別表第１（第６条関係）

組　　織

管理者　氏名

危険物保安監督者　氏名

危険物保安監督

職務代行者　　氏名

危険物取扱者　　　従業員

別表第２（第１３条関係）

保　安　教　育

| 対 象 者 | 実施回数 | 教 育 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | 年 回以上 | １ 予防規程の周知徹底 ２ 火災予防上の遵守事項 ３ 安全作業等に関する基本的事項 ４ 各自の任務、責任等の周知徹底 ５ 地震対策に関する事項 ６ その他 |
| 新入社員 | 入 社 時 |  |

別表第３（第１９条関係）

自 衛 消 防 隊

連絡班（連絡･通報･記録）

班長　　　　　　　隊員

作業班（初期消火･流出油防止、回収）

自衛消防隊　　　　　　　　　　　班長　　　　　　　隊員

隊長　　　　　　　　　　　　　　隊員

警備班（通行車両、人員等の警備･救護）

班長　　　　　　　隊員

別表第４

地震防災隊組織表 情報収集連絡班 地震防災隊長 班長 避難誘導班 地震防災副隊長 班長

地震防災隊活動要領

| 担当区分 | 任 務 内 容 |
| --- | --- |
| 地震防災隊長 | １ 情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集を指示する。 ２ 南海トラフ地震の発生を各班長に伝達する。 ３ 避難誘導班に顧客等の避難誘導を指示する。 ４ 従業員を所定の場所に集合させ避難を指示する。 ５ その他地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせる。 ６ |
| 情報収集連絡班 | １ 地震及び津波に関する情報を収集し、随時隊長に報告する。 ２ 地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を顧客及び従業員に伝える。 ３ ４ ５ |
| 避難誘導班 | １ 速やかに所定の位置につき、建物内の避難路及び安全確認をする。 ２ 避難経路図を準備し、完了後直ちに隊長へ報告する。 ３ 隊長の指示により顧客等を避難誘導する。 ４ 避難誘導が完了すれば直ちに隊長に報告する。 ５ |

別図第１

※　避難誘導班の配置、避難経路、避難場所を明示した図面