消 防 計 画 書

年　　月　　日　作成

事業所名

消　　防　　計　　画　　書

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、（　　　　　　　　　　　　）にお

ける防火管理業務について必要な事項を定めて、火災、震災その他の災害防止及び人命

の安全並びに災害による被害の軽減を図ることを目的とする。

（防火管理者の権限と業務）

第２条　防火管理者は（　　　　　　　　　　）があたり、この計画についての一切の権

限を有する者とし、次の業務を行うものとする。

（１）消防計画書の作成及び変更

（２）自衛消防の組織に関する事項

（３）火災予防上の自主検査に関する事項

（４）消防用設備等の点検及び整備

（５）避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内

（６）防火壁、内装その他防火上の構造の維持管理

（７）定員の遵守、その他収容人員の適正化

（８）従業員への防火上必要な教育

（９）消火、通報及び避難の訓練その他の防火上必要な訓練の定期的な実施

（10）火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘

導

（11）防火管理についての消防機関との連絡

（12）増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者

又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督

（13）その他防火対象物における防火管理に関し必要な事項

（消防機関への報告及び連絡の義務）

第３条　防火管理者（　　　　　　　　　　）は、次の業務について消防機関への報告及

び連絡を行うものとする。

（１）消防計画書の作成及び変更の際の届出

（２）建物の増築、改築、修繕、模様替え時の事前連絡及び手続き

（３）消防用設備等の設置に基づく届出

（４）消防用設備等の点検結果の報告

（５）消防用設備等の点検及び火災予防上の必要な検査の要請

（６）消火、避難訓練を実施する場合の消防機関への事前通報及び教育訓練実施時にお

ける指導の要請

（７）火気使用設備、液化石油ガス、少量危険物の貯蔵等の届出

（８）その他防火管理について必要な事項

（消防計画の適用範囲）

第４条　（　　　　　　　　　　　　）に出入りするすべての者にこの消防計画に定める

事項を適用する。

（工事人の遵守事項）

第５条　（　　　　　　　　　　　　）で工事を行う者は、次の事項を遵守しなければな

らない。

（１）避難施設、消防用設備、防火区画等に係る工事を行う場合は、別途工事中の消防

計画を作成すると共に、溶接等火気を使用する作業計画を防火管理者へ提出し、必

要な指示を受けること。

（２）火気を使用する作業にあたっては、消火器等を配置すること。

（３）喫煙は指定された場所で行うこと。

（４）危険物類の使用は、その都度防火管理者の承認を得ること。

（５）火気管理は、作業責任者が責任を負うこと。

（喫煙禁止場所等の指定）

第６条　防火管理者は、喫煙禁止場所及び喫煙場所を指定できる。

２　従業員等は、前項で指定された喫煙場所以外で喫煙をしてはならない。

（予防管理及び自主点検）

第７条　防火管理者は、消防用設備等、建築物、火気使用設備、危険物施設等の点検及び

検査を、別表第１（自主チェックリスト）に基づき実施するものとする。

（消防用設備等の点検報告）

第８条　防火管理者は別表第２で定める消防設備士、消防設備点検資格者若しくは自ら行

った点検結果を（　　　）年に（　　　）回消防機関へ報告するものとする。

（不備欠陥の整備の義務）

第９条　防火管理者は、点検、検査結果の報告に基づく不備欠陥事項について改修計画を

樹立し、管理権原者（　　　　　　　　　　）に助言し、その促進を図るものとする。

また、改修をしたときは消防機関へ報告するものとする。

（自衛消防活動）

第10条　自衛消防隊の任務分担は別表第３のとおりとし、自衛消防隊長（　　　　　　　）

は火災、地震、その他の災害が発生した場合の災害活動時における指揮、命令、監督等

一切の権限を有する。

（情報収集、通報、連絡）

第11条　火災が発生した場合は、直ちに情報を収集し、消防機関へ通報するとともに

（　　　　　　　　）、（　　　　　　　　）に知らせるものとする。

（消火活動）

第12条　火災が発生した場合は、消火設備をもって直ちに消火活動にあたるものとする。

（応急救護）

第13条　火災の際、負傷者等が発生した場合は、直ちに救出救護し、応急手当並びに救護

所等への搬送にあたるものとする。

（避難誘導）

第14条　避難誘導は、出火場所を確認した後、避難困難者、外来者を優先して避難させる

ものとする。

（防火管理業務の委託）

第15条　休日、夜間等において無人となり、警備会社に防火管理業務を委託する場合は、

別表第４によるものとする。

（避難訓練等の実施）

第16条　防火管理者（　　　　　　　　　　）は、別表第５に基づき、訓練を実施するも

のとする。

２　訓練実施に際しては、あらかじめ消防機関へ届け出るものとする。

３　訓練を実施する場合に、必要があれば消防機関に指導を要請するものとする。

（震災予防措置）

第17条　地震時の被害を最小限にとどめるため、次の事項を実施する。

（１）ロッカー等の転倒防止措置を行う。

（２）窓ガラスの飛散防止措置及び看板等の落下防止措置を行う。

（３）火気使用設備器具等からの出火防止措置を行う。

（４）危険物等の流出、漏洩防止措置を行う。

２　地震時の非常用物品等を確保し、有事に備えるとともに、定期に点検整備を実施する。

（地震後の措置）

第18条　地震後の災害を防止するため、火気使用設備器具等は必ず点検し、その安全性を

防火管理者等が点検した後でなければ、使用してはならない。

（地震時の活動）

第19条　地震時の活動は、次によるものとする。

（１）情報収集等

ア　テレビ、ラジオなどにより、情報の収集を行う。

イ　混乱の防止を図るため、必要な情報は知らせる。

（２）救出、救護

ア　救出、救護活動にあたっては、応急救護係を中心とし、他の自衛消防隊員も活

用して実施する。

イ　負傷者が発生した場合は、応急手当を行うとともに、地震時の被害状況により

緊急を要するときは、救護所、医療機関へ搬送する。

（３）避難誘導等

ア　各避難誘導担当は、混乱防止に努める。

イ　避難は、防災関係機関の避難命令又は隊長の命令により行う。

（南海トラフ地震対策）

第20条　この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基

づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項につ

いて、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的として以下を定める。

（組織）

第21条　南海トラフ地震が発生した場合又は南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震

警戒・巨大地震注意）が発表された場合における防災に関する業務を行う者の組織（以

下「地震防災隊」という。）は、第１０条に定める自衛消防隊に準じ、その編成及び任

務を別表第６のとおり指定する。

２　地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。

３　隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。

（隊長等の権限及び業務）

第22条　隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限を持ち、南海トラフ地震に伴う津

波警報等が発表された場合等、南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合は、次の

措置を講ずるものとする。

（１）情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。

（２）南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその

旨及び必要な措置について周知すること。

（３）避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせること。

（４）従業員を（　　　　　　　　　　　　　　）に集合させ避難させること。

（５）前各号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発

生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。

２　隊長は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合には、次の措置を講ず

るものとする。

（１）情報収集連絡班に情報の収集にあたらせること。

（２）南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたことを各班長に伝達するととも

に、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

３　隊長は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合には、次の措置

を講ずるものとする。

（１）当該情報発表の原因となる最初の地震発生から1週間、国からの呼びかけ等に基

づき、後発地震に対して警戒する措置をとる旨を従業員等に伝達するとともに、当

該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

（２）前号に定める期間経過後1週間、後発地震に対して注意する旨を従業員等に伝達

すること。

（３）その他、施設の性質に応じ、必要事項を定めること。

４　隊長は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合には、次の措置

を講ずるものとする。

（１）当該情報発表の原因となる最初の地震発生から1週間、また、当該情報発表の原

因となるゆっくりすべりが観測されたケースの場合は当該ゆっくりすべりの変化が

収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間、後発地震に対して注意する

旨を従業員等に伝達すること。

（２）施設・設備の点検等、日頃からの地震の備えを従業員等に再確認させること。

５　副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代理

する。

（従業員等の業務）

第23条　南海トラフ地震に伴う津波警報の発令又は地震が発生したことを覚知した従業

員等は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。また、南海

トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）の発表を覚知した場合も

同様とする。

（情報収集連絡班の業務）

第24条　情報収集連絡班は、次の活動を行うものとする。

（１）隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波等に関する情報の収集に努め、随時隊

長に報告すること。

（２）隊長の指示に基づき、地震及び津波等に関する情報及び隊長の命令の内容等防災

上必要な情報を、次号に定める手段を用い顧客、その他の従業員に伝えること。

（３）あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報

伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影

響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。

（避難誘導班の業務）

第25条　避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

（１）地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図第1の位置につき、建物内の

避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の提出

等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。なお、避難誘

導に際しては、自身の安全にも配慮すること。

（２）隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を避難誘導すること。

（３）避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防

止に努めること。

（４）顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告する

こと。

（その他不測の事態）

第26条　隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この計画どおりに活動す

ることが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場

合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。

２　各班の班長は、班がこの計画どおりに活動することが困難又は適当でないと判断した

ときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

（訓練）

第27条　隊長が行う防災訓練は次による。なお、訓練は年1回以上行うものとする。また、

地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加するものとする。

（１）情報収集・伝達に関する訓練

（２）津波からの避難に関する訓練

（３）その他前各号を統合した総合防災訓練

（教育）

第28条　隊長が、従業員等に対して行う教育は次による。

（１）南海トラフ地震に伴い、発生すると予想される地震及び津波に関する知識

（２）地震及び津波に関する一般的な知識

（３）南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

（４）南海トラフ地震が発生した場合に従業員等が果たすべき役割

（５）南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）の内容及びこ

れらの情報が発表された場合に従業員等が具体的にとるべき行動や果たすべき役割

（６）南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

（７）南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題

（広報）

第29条　隊長が、顧客等に対して事前に行う広報は次による。

（１）南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）の内容及びこ

れに基づき取られる措置の内容

（２）南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）等が発表され

た場合及び南海トラフ地震が発生した場合に出火防止、顧客同士が協力して行う救

助活動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

（３）正確な情報入手の方法

（４）防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

（５）各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

（６）各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

別表第１                    自主点検表（自主チェックリスト）

年　　　　　　　　　　　　　　点検者　防火管理者（　　　　　　　　　　）

| 項目 日付 | 厨房・湯沸室のガスコンロ ス厨房 | ＬＰガスボンベ Ｌ Ｐ ガ ス ボ ン ベ | 電気設備の漏電 | 石油ストーブ 石油ストーブ | ボイラー等の火気使用設備 | 階段・廊下・出入口の避難障害 口階 の段 避・ 難廊 障下 害・ 出 入 | 喫煙場所・灰皿等 | 危険物施設等 | 防火戸の閉鎖障害 防 火 戸 の 閉 鎖 障 害 | 避難器具の使用障害 | 消防用設備等の電源遮断 | 音響警報装置の停止 | 点検責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入する。

２　不良の場合は直ちに是正策をとり、是正措置がとられた場合は印を記入する。

３　点検は消防計画に基づいて１週間単位で実施し、その結果を記入する。

別表第２

消防用設備等の点検計画

|  | 点検依頼業者 消防設備士又は 点検資格者 |  | 報 告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消 火 器 |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |
| 誘導灯及び誘導標識 |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |
| 自動火災報知設備 |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |
| 非常警報設備 放送設備 |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |
| 火災通報装置 |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |
| 屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |
| スプリンクラー設備 |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |
| 連結送水管 |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |
| 専用受電設備 自家発電設備 蓄電池設備 |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |
| 避 難 器 具 |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |
|  |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |
|  |  | 毎年 （ ）月 （ ）月 | （ ）年に１回 |

別表第３

自　衛　消　防　組　織

消火係

（　　　　　　　　　　）

・出火場所の確認

・消火器等で消火

・

・

情報収集、通報、連絡係

（　　　　　　　　　　）

・情報の収集

・１１９番通報

・（　　　　　　　　）に連絡

自衛消防隊長　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（　　　　　　　　）に連絡

（　　　　　　　　　　）

全体の指揮、監督

応急救護係

（　　　　　　　　　　）

・要救助者の救出、救護

・負傷者の応急手当

・救護所、医療機関への搬送

・

避難誘導係

（　　　　　　　　　　）

・在館者の混乱防止

・避難困難者等の報告

・在館者の避難誘導

・

別表第４

防火管理の委託状況

年　　月　　日　現在

（　　　　　　）方式

| 法人にあって は名称及び主 たる事務所の 所 在 地 | 氏名（名 称） 住所（所在地） （ ） － |
| --- | --- |
|  | （ ） － |
| 防火管理業務の 範 囲 |  |
| 防火管理業務の 方 法 |  |

別表第５

訓 練 実 施 計 画

１　実施日時　　毎年　（　　　）月　（　　　）日

（　　　）月　（　　　）日

２　　　（　　　　　　　　　　　　　）　　職員・従業員　（　　　　）名

３　訓練内容　　（１）　消火訓練

・消火器の取扱い方法の習熟

（２）　通報訓練

・火災時の１１９番通報要領

・救急要請時の１１９番通報要領

※　実際に通報する場合は、事前に消防署に連絡する。

（３）　避難誘導訓練

・１階の避難誘導方法

・２階の避難誘導方法

・夜間の避難誘導方法

・地震発生時の避難誘導方法

（４）　総合訓練

・消火、通報、避難誘導を総合して実施する。

（５）　防火講習会

・消防署職員による防火講習等

（６）　応急手当講習

・心肺蘇生法を始めとする応急手当の講習

別表第６

地震防災隊組織表 情報収集連絡班 地震防災隊長 班長 避難誘導班 地震防災副隊長 班長

地震防災隊活動要領

| 担当区分 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 地震防災隊長 | １ 情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集を指示する。 ２ 南海トラフ地震の発生を各班長に伝達する。 ３ 避難誘導班に顧客等の避難誘導を指示する。 ４ 従業員を所定の場所に集合させ避難を指示する。 ５ その他地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせる。 ６ |
| 情報収集連絡班 | １ 地震及び津波に関する情報を収集し、随時隊長に報告する。 ２ 地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を顧客及び従業員に伝える。 ３ ４ ５ |
| 避難誘導班 | １ 速やかに所定の位置につき、建物内の避難路及び安全確認をする。 ２ 避難経路図を準備し、完了後直ちに隊長へ報告する。 ３ 隊長の指示により顧客等を避難誘導する。 ４ 避難誘導が完了すれば直ちに隊長に報告する。 ５ ６ |

別図第１

※　避難誘導班の配置、避難経路、避難場所を明示した図面

自衛消防訓練通報書

| 年 月 日 小豆地区消防本部 消防長 殿 防火管理者 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所の所在地 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防法施 行令別表 第１項別 | 項 |
|  | 時 分から 年 月 日 時 分まで |  |  |  |  |
|  | １ 総合訓練 ２ 消火訓練 ３ 避難訓練 ４ 通報訓練 ５ （ ） |  |  |  |  |
|  | 名 | 問い合 わせ先 | 担当者 電 話 |  |  |
| 訓練概要（具体的に記入する。） |  |  |  |  |  |
|  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |

備考１　※印欄は記入しないこと。

２　訓練計画書がある場合は添付する。